Załącznik nr 1 do SIWZ

*pieczęć Wykonawcy*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 1 - Preparaty do dezynfekcji kuchni

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa/numer katalogowy\* |
| 1. | Dezynfekcyjny środek przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach kuchennych, do mycia powierzchnii przedmiotów w zakresie obróbkii przechowywania żywności.Nie zawiera formaldehydu i fosforanów oraz barwników; działanie szczególnie ukierunkowane na specyficzne dla gastronomii drobnoustroje Salmonella, E.coli, gronkowce i drożdżaki.Działanie: bakteriobójcze 1% roztwórw 15 minut, drożdżakobójcze 0,5% roztwór w 15 minut.Opakowanie a 10 l lub 5 l | litr | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2018 r. | …………………………………………………… |
|  | *pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych**do reprezentowania Wykonawcy* |

Załącznik nr 1 do SIWZ

*pieczęć Wykonawcy*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 2 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa/numer katalogowy\* |
| 1. | Preparat w tabletkach o działaniu sporobójczym do jednoczesnego myciai dezynfekcji powierzchni i wyposażenia na bazie chloru.Zakres działania: 1 000 ppm w 15 minut - bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio).Z możliwością stosowania w obecności pacjentów.Aktywność nieużywanego roztworu 72 godziny.Opakowanie a 100 tab. - 200 tab. | tab. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat myjąco - dezynfekujący do powierzchni i sprzętów medycznychz możliwością zanurzenia w roztworze, oparty o nadwęglan sodu generujący aktywny tlen.Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.Działający na bakterie, grzyby, wirusy, spory (według PN-EN 13704 lub równoważnej) Clostridium difficile, Clostridium perfingens w warunkach brudnych w stężeniu 2% w czasie 10 minut.Opakowanie a 100 gr. - 160 gr. | kg | 32 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w szczególności cewników obwodowych, centralnych, cewników moczowych.Preparat oparty o roztwór chlorheksydyny2% w 70% alkoholu izopropylowym.Działanie na bakterie, drożdże, prątki, wirusy (rota, HIV, HBV, HCV) -60 sekund.Opakowanie a 100 ml z rozpylaczem. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2018 r. | …………………………………………………… |
|  | *pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych**do reprezentowania Wykonawcy* |

Załącznik nr 1 do SIWZ

*pieczęć Wykonawcy*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 3 - Preparaty do dezynfekcji małych i dużych powierzchni

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa/numer katalogowy\* |
| 1. | Skondensowany preparat na bazie podchlorynu sodu z zawartością środków powierzchniowo czynnych do myciai dezynfekcji powierzchni czystych jaki zanieczyszczonych organicznie.Zakres działania: B (EN 13727 lub równoważna), F (EN 13624 lub równoważna), V (EN 14476 lub równoważna) - 2% -15 minut,S (Bacillus Subtilis, C. difficile EN 13704 lub równoważna) - 3% - 30 minut.Może służyć do dezynfekcji powierzchnii przedmiotów mających kontaktz żywnością.Produkt biobójczy.Opakowanie a 1 l. | litr | 3 000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, z możliwością stosowania w obecności pacjentów.Nie zawiera: aldehydów, fenoli, pochodnych aminokwasu.Zakres działania: B (zgodnie z normąEN 14561 lub równoważną), F (zgodniez normą EN 14562 lub równoważną Candida Albicans, Aspergillus Niger),V (BVDV), Tbc zgodnie z normą EN 14348 lub równoważną stężenie 0,25% - 15 minut, Rota, Vaccina stężenie 0,5% - 15 minut.Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny.Opakowanie - butelka a 1 l z dozownikiem. | litr | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętu medycznego.Preparat z możliwością stosowaniaw obecności pacjentów, bez chloru, fenoli, aldehydów i kwasu salicylowego, zawierający nadtlenek wodorui czwartorzędowe sole amoniowe.Zakres działania: B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rotawirus) w czasie 15 minut, oraz prątki w czasie 30 minut,z możliwością rozszerzenia o Clostridium difficille (5% - 30 minut). Preparat przebadany według norm EN 13727 lub równoważnej, EN 13624 lub równoważnej, EN 14348 lub równoważnej.Opakowanie a 1 l. | op. | 900 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Preparat do dezynfekcji małychi trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych na bazie alkoholi (etylowegoi izopropylowego) i czwartorzędowej soli amonioniowej, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia.Zakres działania: B (w tym MRSA zgodnie z normą EN 14561 lub równoważnąi EN 13727 lub równoważną), Tbc -M. terrae, M. avium (zgodnie z normąEN 14348 lub równoważną), F-C. albicans, A. niger (zgodnie z normą EN 14562 lub równoważną, EN 13624 lub równoważną), V - Polio, Adeno, Noro (zgodnie z normą 14476 lub równoważną), Rota, Vaccina -w czasie do 30 sekund.Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II A.Gotowy do użycia w opakowaniu a 1 lz rozpylaczem. | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętów medycznych we wszystkich sferach służby zdrowia, nadaje się także do dezynfekcji materiałów wrażliwych (plexi, powierzchnie lakierowane) bez zawartości alkoholui chloru, na bazie czwartorzędowej soli amoniowej aminy i biguanidów.Zakres działania: B (zgodnie z normąEN 14561 lub równoważną), F (zgodniez normą EN 14562 lub równoważną) Tbc - M. terrae, M. avium (zgodnie z normąEN 14348 lub równoważną) - w czasie1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, Rota) -w czasie 5 minut.Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny.Gotowy do użycia w opakowaniu a 0,5 lz rozpylaczem. | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Suche chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych, zalewane 3 litrami roztworu roboczego, o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 30 cm, gramatura powyżej 40 g/m2. Opakowanie a 100 szt. - 120 szt. | szt. | 26 640 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wiaderko dozujące, zapobiegające wysychaniu chusteczek. Kompatybilne do poz. 6. | szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych, o szerokim spektrum mikrobójczym: B, Tbc, F, S (C. difficile)w czasie 5 minut.Opakowanie plastikowe zawierające gotowe do użycia chusteczki o wymiarach 20 cm x 30 cm a 50 szt. | op. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2018 r. | …………………………………………………… |
|  | *pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych**do reprezentowania Wykonawcy* |

Załącznik nr 1 do SIWZ

*pieczęć Wykonawcy*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 4 - Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa/numer katalogowy\* |
| 1. | Alkoholowy preparat do higieniczneji chirurgicznej dezynfekcji rąk.Zawiera alkohol, nie mniej niż 75g-80g/100g produktu, i inną substancję czynną (difenylol). Bez zawartości jodu, chlorhrksydyny, związków amoniowych barwników i substancji zapachowych. Zawiera składniki natłuszczającei nawilżające. Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund, chirurgiczna - 90 sekund. Spektrum działania: B, (Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Rota, Noro, Vaccina).Produkt biobójczy.Opakowanie: a 0,5 l, butelka pasująca do typowych medycznych dozowników łokciowych ściennych będącychw posiadaniu Zamawiającego. | op. | 600 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alkoholowy preparat do higieniczneji chirurgicznej dezynfekcji rąk.Zawiera alkohol, nie mniej niż 75g-80g/100g produktu, i inną substancję czynną (difenylol). Bez zawartości jodu, chlorhrksydyny, związków amoniowych barwników i substancji zapachowych. Zawiera składniki natłuszczającei nawilżające. Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund, chirurgiczna - 90 sekund.Spektrum działania: B, (Tbc,MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Rota, Noro, Vaccina).Produkt biobójczy.Opakowanie: a 1 l, butelka pasująca do typowych medycznych dozowników łokciowych ściennych będącychw posiadaniu Zamawiającego. | op. | 600 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed pobraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia, zawierający minimum 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawiera alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych.Spectrum działania: B (w tym MRSA),F (na drożdżaki i dermofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej).Dawkowanie: przed zastrzykamii pobraniem krwi 15 sekund.Produkt leczniczy.Opakowanie a 250 ml lub 350 mlz atomizerem. | litr | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat w postaci emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów nie zawierający mydła, nie wywołujący alergii i podrażnień, o przyjemnym zapachu, z dodatkiem substancji pielęgnujących i nawilżających skórę. Bez zawartości parabenów.Produkt zarejestrowany jako kosmetyk przeznaczony do użytku profesjonalnego.Opakowanie a 1 l kompatybilnez uniwersalnymi dozownikami łokciowymi. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2018 r. | …………………………………………………… |
|  | *pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych**do reprezentowania Wykonawcy* |

Załącznik nr 1 do SIWZ

*pieczęć Wykonawcy*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 5 - Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa/numer katalogowy\* |
| 1. | Wkład - suche bezwłóknowe chusteczki, nie pozostawiające kłaczków materiału, do mycia i dezynfekcji do stosowaniaz dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o gramaturze nie mniejszej niż 48 g/m2. Wkłady chusto wymiarach 15 cm x 30 cm.Opakowanie a 100 szt. - 150 szt. | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu. Może być mytyw temperaturze do 60°C. Wyposażonyw pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wyschnięciu chusteczek. Kompatybilny z suchymi wkładami z poz. 1. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik z możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania, zapobiegający wysychaniu chust z gotowymi do użycia chusteczkami dezynfekującymi wykonanymi z polipropylenu na bazie etanolu i QAV. Do szybkiej dezynfekcjii mycia małych powierzchni, wyrobów medycznych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccina, Adeno, Rota) - w czasie 1 minuty, Noro (MNV) - do 1 minuty.Wymiary 14 cm x 20 cm.Opakowanie a 100 szt. - 120 szt. | szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, gotowy do użycia, zawierający alkohol, na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych.Nie zawiera fenoli i aldehydów.Spektrum działania: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, ROTA). Czas działania: do 1 minuty, Noro do 5 minut.Może być dozowany w postaci piany.Opakowanie ze spryskiwaczem dwufunkcyjnym (to znaczy z możliwością dozowania w postaci piany i metodą rozprysku) o pojemności 1 000 ml. | op. | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płynny koncentrat myjąco - dezynfekujący na bazie guanidyny i QAV, nieposiadający w składzie aldehydów, fenolu, chloru, związków tlenowych.Spektrum działania: B (łączniez MRSA, Tbc), F, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccina, Rota).Preparat do sporządzenia roztworuw stężeniu 0,5% (czas działania do 15 minut) z możliwością rozszerzenia o Noroi Adeno.Opakowanie 5 l z pompką dozującą. | szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Płynny koncentrat myjaco - dezynfekujący na bazie amin, przeznaczony do myciai dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów medycznych, nie zawiera w swoim składzie QAV, aldehydów, fenoli oraz pochodnych guanidyny.Spektrum działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccina).Preparat do sporządzania roztworuw stężeniu 1% (czas działania 15 minut)z możliwością poszerzenia o Tbc.Opakowanie a 5 l z pompką dozującą. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2018 r. | …………………………………………………… |
|  | *pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych**do reprezentowania Wykonawcy* |

Załącznik nr 1 do SIWZ

*pieczęć Wykonawcy*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 6 - Paski do glukometru iXell

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa/numer katalogowy\* |
| 1. | Paski do glukometru iXell.Opakowanie a 50 szt. | op. | 375 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2018 r. | …………………………………………………… |
|  | *pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych**do reprezentowania Wykonawcy* |

Załącznik nr 1 do SIWZ

*pieczęć Wykonawcy*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 7 - Papiery do EEG, EKG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa/numer katalogowy\* |
| 1. | Papier EEG 8 kanałowy ciepłoczułyz nadrukiem typ ED 14 wymiary: 300 x 210 x 500 (lub 300 x 210 x 1000z odpowiednim przeliczeniem) | blok | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier EKG ciepłoczuły z nadrukiemo wymiarach 60 x 25 | rol. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier EKG ciepłoczuły z nadrukiemo wymiarach 112 x 25 | rol. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier EKG ciepłoczuły z nadrukiemo wymiarach 104 x 40 | rol. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Żel do EKG o poj. 250 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektroda do EKG dla dorosłych o średnicy 40 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do Lifepak 12 o wymiarach 104 mm x 22 m lub 107 mm x 23 m | rol. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda EDGE Quik-Combo ze złączem Redi Pack stymulacja/defibrylacjaOpakowanie a 2 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda koncentryczna jednorazowa igłowa MIOLINE XP 0,45 mm x 40 mm do aparatu EMG NIHON KOHDEN posiadanego przez Zamawiającego.Opakowanie a 25 szt. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Taśma do Kinezjotipingu 5 m x 5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2018 r. | …………………………………………………… |
|  | *pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych**do reprezentowania Wykonawcy* |

Załącznik nr 1 do SIWZ

*pieczęć Wykonawcy*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 8 - Ssaki i akcesoria

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa/numer katalogowy\* |
| 1. | Ssak przenośno-akumulatorowyo wymiarach 280 x 196 x 285 mm(+/- 2 cm), o wadze maksymalnej 7 kg(+/- 0,5 kg), próżnia maksymalna≥ 0,075MPa, przepływ pompowania≥ 15 l/minutę, pojemność butli 1000 ml(+/- 10%), z zasilaniem 220 V (+/-10%) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr antybakteryjny wstępny okrągły do ssaka średnica 5,50 cm, średnica króćcaz obydwu stron 7,00 mm | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do ssaka z kontrolą ssaniaz końcówkami, długość l 180 cm (+/- 10%) | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Słój do ssaka z pokrywką z poliwęglanu,z możliwością sterylizacji i dezynfekcji, pojemność 1 l (+/- 10%) średnica podstawy 10 cm, średnica słoja u pokrywy 13 cm, całkowita wysokość słoja nie mniej niż 14 cm max 19 cm kompatybilny ze ssakiemz poz. 1 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Wkład jednorazowy do ssaka kompatybilny ze słojem z poz. 4 | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2018 r. | …………………………………………………… |
|  | *pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych**do reprezentowania Wykonawcy* |

|  |
| --- |
|  |